## Sheet1
Response Curve, Murata NXFT15XH103 thermistor
|  | Series R k | Src voltage
|  | 10 | 1.024
Temp C | Thermistor R k | Voltage ratio | ADC input | mv/C
-40 | 197.388 | 0.95178 | 0.97462
-35 | 149.395 | 0.93726 | 0.95976 | -3.2975
-30 | 114.345 | 0.91958 | 0.94165 | -3.9842
-25 | 88.381 | 0.89835 | 0.91991 | -4.7408
-20 | 68.915 | 0.87328 | 0.89424 | -5.5501
-15 | 54.166 | 0.84415 | 0.86441 | -6.3853
-10 | 42.889 | 0.81092 | 0.83039 | -7.2109
-5 | 34.196 | 0.77374 | 0.7923 | -7.9855
0 | 27.445 | 0.73294 | 0.75053 | -8.6663
5 | 22.165 | 0.6891 | 0.70564 | -9.2116
10 | 18.01 | 0.64298 | 0.65842 | -9.5881
15 | 14.72 | 0.59547 | 0.60976 | -9.7786
20 | 12.099 | 0.54749 | 0.56063 | -9.7761
25 | 10 | 0.5 | 0.512 | -9.5918
30 | 8.309 | 0.45382 | 0.46471 | -9.2522
35 | 6.939 | 0.40965 | 0.41948 | -8.7831
40 | 5.824 | 0.36805 | 0.37688 | -8.2219
45 | 4.911 | 0.32935 | 0.33726 | -7.6046
50 | 4.16 | 0.29379 | 0.30084 | -6.9592
55 | 3.539 | 0.26139 | 0.26767 | -6.3077
60 | 3.024 | 0.23219 | 0.23776 | -5.6817
65 | 2.593 | 0.20591 | 0.21085 | -5.0839
70 | 2.233 | 0.18254 | 0.18692 | -4.5262
75 | 1.929 | 0.16171 | 0.16559 | -4.0158
80 | 1.673 | 0.14332 | 0.14676 | -3.5521
85 | 1.455 | 0.12702 | 0.13007 | -3.1369
90 | 1.27 | 0.11269 | 0.11539 | -2.7593
95 | 1.112 | 0.10007 | 0.10247 | -2.4338
100 | 0.976 | 0.088921 | 0.091055 | -2.1383
105 | 0.86 | 0.07919 | 0.08109 | -1.8817
110 | 0.759 | 0.070546 | 0.072239 | -1.6521
115 | 0.673 | 0.063056 | 0.06457 | -1.4459
120 | 0.598 | 0.056426 | 0.05778 | -1.2845
125 | 0.532 | 0.050513 | 0.051725