## Sheet1
Response Curve, Murata NXFT15XH103 thermistor
|  | Series R k | Src voltage
|  | 10 | 1.024
3380
Temp C | Thermistor R k | Voltage ratio | ADC input | mv/C | Rtheo | err
-40 | 197.388 | 0.95178 | 0.97462 |  | 235.8308 | 19.48%
-35 | 149.395 | 0.93726 | 0.95976 | -3.2975 | 173.9461 | 16.43%
-30 | 114.345 | 0.91958 | 0.94165 | -3.9842 | 129.9167 | 13.62%
-25 | 88.381 | 0.89835 | 0.91991 | -4.7408 | 98.1801 | 11.09%
-20 | 68.915 | 0.87328 | 0.89424 | -5.5501 | 75.0217 | 8.861%
-15 | 54.166 | 0.84415 | 0.86441 | -6.3853 | 57.9264 | 6.942%
-10 | 42.889 | 0.81092 | 0.83039 | -7.2109 | 45.1683 | 5.314%
-5 | 34.196 | 0.77374 | 0.7923 | -7.9855 | 35.5484 | 3.955%
0 | 27.445 | 0.73294 | 0.75053 | -8.6663 | 28.2237 | 2.837% | 0.73838 | 0.7561 | 0.0055713 | -0.64287
5 | 22.165 | 0.6891 | 0.70564 | -9.2116 | 22.5949 | 1.94% | 0.6932 | 0.70984 | 0.0041993 | -0.45587
10 | 18.01 | 0.64298 | 0.65842 | -9.5881 | 18.2314 | 1.229% | 0.64578 | 0.66128 | 0.002867 | -0.29902
15 | 14.72 | 0.59547 | 0.60976 | -9.7786 | 14.8205 | 0.6827% | 0.59711 | 0.61144 | 0.0016773 | -0.17152
20 | 12.099 | 0.54749 | 0.56063 | -9.7761 | 12.1332 | 0.2824% | 0.54819 | 0.56135 | 0.00071537 | -0.073175
25 | 10 | 0.5 | 0.512 | -9.5918 | 10 | 0% | 0.5 | 0.512 | 0 | 0
30 | 8.309 | 0.45382 | 0.46471 | -9.2522 | 8.2946 | -0.1732% | 0.45339 | 0.46427 | -0.00044003 | 0.04756
35 | 6.939 | 0.40965 | 0.41948 | -8.7831 | 6.9219 | -0.2461% | 0.40905 | 0.41887 | -0.00061006 | 0.069459
40 | 5.824 | 0.36805 | 0.37688 | -8.2219 | 5.8099 | -0.2425% | 0.36748 | 0.3763 | -0.00057818 | 0.070321
45 | 4.911 | 0.32935 | 0.33726 | -7.6046 | 4.9034 | -0.1547% | 0.32901 | 0.33691 | -0.00035015 | 0.046045
50 | 4.16 | 0.29379 | 0.30084 | -6.9592 | 4.1601 | 0.003338% | 0.29379 | 0.30084 | 7.0925e-06 | -0.0010192
55 | 3.539 | 0.26139 | 0.26767 | -6.3077 | 3.5473 | 0.2336% | 0.26184 | 0.26813 | 0.00046148 | -0.073162
60 | 3.024 | 0.23219 | 0.23776 | -5.6817 | 3.0392 | 0.5022% | 0.23308 | 0.23867 | 0.00091567 | -0.16116
65 | 2.593 | 0.20591 | 0.21085 | -5.0839 | 2.6158 | 0.8797% | 0.20734 | 0.21232 | 0.0014702 | -0.28918
70 | 2.233 | 0.18254 | 0.18692 | -4.5262 | 2.2613 | 1.266% | 0.18442 | 0.18885 | 0.0019304 | -0.4265
75 | 1.929 | 0.16171 | 0.16559 | -4.0158 | 1.963 | 1.762% | 0.16409 | 0.16803 | 0.0024389 | -0.60733
80 | 1.673 | 0.14332 | 0.14676 | -3.5521 | 1.7109 | 2.265% | 0.14609 | 0.1496 | 0.0028382 | -0.79904
85 | 1.455 | 0.12702 | 0.13007 | -3.1369 | 1.4969 | 2.88%
90 | 1.27 | 0.11269 | 0.11539 | -2.7593 | 1.3145 | 3.504%
95 | 1.112 | 0.10007 | 0.10247 | -2.4338 | 1.1584 | 4.174%
100 | 0.976 | 0.088921 | 0.091055 | -2.1383 | 1.0243 | 4.951%
105 | 0.86 | 0.07919 | 0.08109 | -1.8817 | 0.9087 | 5.663%
110 | 0.759 | 0.070546 | 0.072239 | -1.6521 | 0.80866 | 6.542%
115 | 0.673 | 0.063056 | 0.06457 | -1.4459 | 0.72179 | 7.25%
120 | 0.598 | 0.056426 | 0.05778 | -1.2845 | 0.64612 | 8.048%
125 | 0.532 | 0.050513 | 0.051725 |  | 0.58 | 9.023%

## Sheet2
273.15
| 32768 | 10 | 10.11 | 3380 | 25
ADC val | fractional volts | resistance | fractional resistance | temp factor | temp | RTD temp | error
16816 | 0.51318 | 10.5416 | 1.0427 | 1.2369e-05 | 23.9045 | 23.85 | 0.054532
15849 | 0.48367 | 9.3676 | 0.92657 | -2.2565e-05 | 27.0195 | 27.05 | -0.030505
15055 | 0.45944 | 8.4994 | 0.84069 | -5.134e-05 | 29.6347 | 29.69 | -0.055284
13537 | 0.41312 | 7.0392 | 0.69626 | -0.00010711 | 34.8356 | 34.87 | -0.03439
13000 | 0.39673 | 6.5763 | 0.65047 | -0.00012724 | 36.7564 | 36.79 | -0.033646
12926 | 0.39447 | 6.5145 | 0.64436 | -0.00013003 | 37.025 | 37.05 | -0.025036
12836 | 0.39172 | 6.4399 | 0.63698 | -0.00013344 | 37.353 | 37.39 | -0.036993
11830 | 0.36102 | 5.65 | 0.55885 | -0.00017215 | 41.1309 | 41.13 | 0.00094675
9754 | 0.29767 | 4.2383 | 0.41922 | -0.00025721 | 49.7632 | 49.61 | 0.15316
9577 | 0.29227 | 4.1296 | 0.40847 | -0.00026489 | 50.5665 | 50.41 | 0.15647